Rehabilitado el servicio de gas natural en Lebrija

Lebrija, 08 de julio de 2026.- Gasoriente, S.A. ESP, se permite informar a la opinión pública que el suministro de gas natural se está restableciendo de forma gradual en el transcurso de la mañana en el municipio de Lebrija, Santander.

Gasoriente, S.A. ESP, realizó trabajos técnicos de ingeniería para hacer unas conexiones temporales con el propósito de que las familias, comercios e industrias no se siguieran afectando, mientas que los trabajos por parte de Promioriente S.A. ESP siguen avanzando para normalizar el transporte de gas natural.

Gasoriente, S.A. ESP lamenta los inconvenientes que esta suspensión del servicio pudo ocasionar a sus usuarios.

Gasoriente, S.A. ESP, está trabajando en el Plan de Rehabilitación Segura y para ello es necesario que los usuarios del servicio atiendan y acaten las recomendaciones de seguridad, entre otras las siguientes:

1.	Verifique todos los puntos de suministro de gas que tienen conexión a un gasodoméstico y que sus válvulas y perillas (generalmente de color amarillo) estén cerradas.

2.	Si existiera una válvula que no tenga un gasodoméstico conectado esta deberá permanecer cerrada todo el tiempo o tener un tapón debidamente pegado.

3.	Abra puertas y ventanas para crear corrientes de aire y lograr una adecuada ventilación.

4.	Abra lentamente la válvula de corte general ubicada en el centro de medición (generalmente de color amarillo).

5.	Rehabilite solamente un gasodoméstico a la vez (se recomienda iniciar con una estufa). Abra lentamente su válvula de corte.

6.	Abra una de las perillas del gasodoméstico a rehabilitar y deje salir gas por espacio de 5 segundos, luego ciérrela nuevamente permita que el lugar se ventile por espacio de 15 segundos hasta que no perciba olor a gas.

7.	Abra nuevamente la perilla encendiendo su gasodoméstico como normalmente lo hace; manténgalo encendido durante 10 segundos, verificando que la llama sea estable.

8.	Si el quemador no enciende después de realizar este procedimiento, ventile el lugar y repita nuevamente los pasos a partir de numeral quinto.

9.	Una vez rehabilitado el primer gasodoméstico continúe con los demás hasta que todos operen de manera correcta.

10.	Cualquier inquietud llame a la Línea de Atención de Urgencias 164